Жалоба ООО «Медикэл» не обоснована

Комиссия Хакасского УФАС России 02.04.2015  рассмотрела жалобу ООО «Мэдикэл» на действия комиссии государственного заказчика  – Государственного учреждения-регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия при проведении электронного аукциона на поставку в 2015  году инвалидам технических средств реабилитации:  слуховых аппаратов цифровых,  заушных многоканальных,  сверхмощных высокотехнологичных (для субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций (закупка № 0280100000215000093).
В своей жалобе заявитель указывает,  что аукционная комиссия необоснованно отказала участнику ООО «Мэдикел»  в допуске к участию в электронном аукционе. 
В заявке участника слуховые аппараты заушные сверхмощные включают регулируемый диапазон частот 0,1  -  4,9  кГц,  а в разделе III  Технического задания,  указывается:  Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны включать регулируемый диапазон частот от 0,1  до 7,0  кГц.
Технические характеристики слуховых аппаратов установлены заказчиком на основании заключения врачей-сурдологов и рекомендаций бюро медико-социальной экспертизы для пациентов,  нуждающихся в слуховых сверхмощных аппаратах с диапазоном не менее 7,0  кГц
Слуховой аппарат,  представленный в составе заявки включает меньший диапазон частот,  что не соответствует требованиям установленным заказчиком в документации об аукционе.
По результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия по контролю в сфере закупок принято решение признать жалобу необоснованной.

2015-04-08  06:42:00