Жалоба ООО «МедТехФарм» признана необоснованной

Комиссия антимонопольной службы рассмотрела жалобу ООО «МедТехФарм» на действия заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница имени Г.Я.  Ремишевской» при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования для оснащения объекта "Лечебный корпус № 2  ГБУЗ РХ "РКБ имени Г.  Я.  Ремишевской"  в г.  Абакане (закупка № 0380200000118004325).
Заявитель посчитал,  что аукционная документация не соответствует требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок,  в техническом задании указаны технические характеристики оборудования,  которые являются характеристиками оборудования только одного производителя «Карл Шторц СЕ и Ко.  КГ» (Германия).  Кроме того,  техническое задание,  в отличие от проекта контракта,  не содержало указаний о необходимости выполнения работ,  по оказанию услуг по доставке,  разгрузке,  сборке,  установке,  монтажу,  вводу в эксплуатацию оборудования,  обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика.
Комиссия Хакасского УФАС России,  рассмотрев материалы дела,  пришла к выводу:  указание заказчиком на необходимость поставки медицинского оборудования с определенными в описании объекта закупки характеристиками обусловлено имеющейся у заказчика потребностью совместимости с уже имеющимся оборудованием и исходя из специфики осуществляемого вида медицинской деятельности.
Приказом Минздрава России от 15.10.2015  № 724н (ред.  от 21.12.2017)  утвержден типовой контракт,  который предусматривает все виды работ,  указанные заказчиком в проекте договора.
Таким образом жалоба признана необоснованной.
В результате проведения внеплановой проверки размещения закупки нарушений не установлено.

2018-09-13  08:30:00