При рассмотрении жалобы на действия ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница» выявлены нарушения Закона о контрактной системе

15.10.2019  комиссия Хакасского УФАС России рассмотрела жалобу № 019/06/33-504/2019  ООО «ЛИДЕР» на действия государственного заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Хакасия «Белоярская районная больница» при проведении электронного аукциона на поставку медицинского изделия (Анализатор биохимический одноканальный ИВД,  лабораторный,  автоматический),  ввод в эксплуатацию медицинского изделия,  обучение правилам эксплуатации специалистов,  эксплуатирующих медицинское изделие (извещение № 0380200000119005600).
В своей жалобе заявитель указал,  что заказчиком не использовано описание объекта закупки в соответствии с соответствующей позицией кода КТРУ,  размещенного на официальном сайте ЕИС в сфере закупок,  а также заявитель ссылался на ранее размещенную и отмененную заказчиком процедуру определения поставщика (подрядчика,  исполнителя)  с аналогичным медицинским изделием и указывал на завышенную стоимость товара в оспариваемой закупке.
Комиссия антимонопольного органа пришла к выводу,  что при составлении описания объекта закупки заказчиком использованы наименование товара необходимого к поставке,  единицы измерения товара.  При этом,  поскольку характеристики товара отсутствуют в самой позиции кода КТРУ,  то заказчиком исполнены требования Постановления Правительства РФ от 08.02.2017  㺁.
Необходимо обратить внимание,  что указание в подразделе «справочная информация» раздела «общая информация» позиции кода КТРУ описательной части относится к «номенклатурной классификации медицинских изделий по видам» и носит справочный характер.
Относительно довода о необоснованно завышенной начальной (максимальной)  цене аукциона,  соответствующая информация для проведения проверки направлена в Министерство финансов РХ.
Кроме того,  в ходе внеплановой проверки выявлено нарушение в действиях заказчика,  а именно:  не использование показателей и значений показателей товара,  которые предусмотрены ГОСТом Р 55991.1-2014  «Национальный стандарт Российской Федерации.  Медицинские изделия для диагностики ин витро.  Часть 1.  Автоматические анализаторы для биохимических исследований.  Технические требования для государственных закупок» и должны указываться в описании объекта закупки в силу пункта 2  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе.
Государственному заказчику и уполномоченному органу выдано предписание об устранении выявленных нарушений,  в соответствии с которым аукционной комиссии необходимо отменить протоколы,  составленные в ходе проведения процедуры определения поставщика,  оператору электронной площадки вернуть участникам закупки ранее поданные заявки на участие в электронном аукционе,  заказчику внести изменения в документацию об электронном аукционе в соответствии с решением Хакасского УФАС России и продолжить процедуру определения поставщика.
Решение и предписание по жалобе № 019/06/33-504/2019  от 15.10.2019г.  размещены на официальном сайте ЕИС (http://zakupki.gov.ru).

2019-10-28  03:18:00