Жалоба ООО "Компания ДС"  на действия комиссии Государственного комитета по размещению государственных заказов Республики Хакасия признана обоснованной

22.06.2011  года комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия рассмотрена жалоба ООО «Компания ДС» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа – Государственного комитета по размещению государственных заказов Республики Хакасия при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (заказ № 0380200000111000750).

В своей жалобе заявитель указывает,  что аукционная комиссия уполномоченного органа неправомерно допустила участника размещения заказа ЗАО «Дыхательные системы -  2000»,  так как данный участник подал недостоверную информацию о техническом соответствии предлагаемой продукции,  техническим требованиям,  установленным заказчиком.  Недостоверная информация подана по следующим положениям раздела «Основные тактитико-технические характеристики» части III  Технического задания Аукционной документации,  а именно:

-  «Сигнальное устройство должно располагаться непосредственно на редукторе»,

-  «Маска должна иметь возможность подсоединения легочного автомата,  как с резьбой,  так и со штекерным соединением,  через переходник».  «Легочный автомат дыхательного аппарата должен подключаться фронтально»,

-  «Легочный автомат должен осуществлять отключение подачи избыточного давления в подмасочное пространство при отсоединении его от маски автоматически,  без дополнительных действий со стороны пользователя»,

-  «Фиксация капюшона на голове пострадавшего должна осуществляться кулисой».

По результатам рассмотрения жалобы комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия по контролю в сфере размещения заказов принято решение признать жалобу обоснованной,  так как технические характеристики дыхательного аппарата,  указанные в заявке участника размещения заказа ЗАО «Дыхательные системы-2000» не соответствуют требуемым характеристикам,  указанным в техническом задании аукционной документации,  и выдать уполномоченному органу и его аукционной комиссии предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.

2011-06-22  00:00:00