Закупка аппарата «Искусственная почка» только одного производителя в рамках госзакупки не отвечает требованиям закона

29.07.2011  года комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия рассмотрена жалоба ООО «Тополь» на действия уполномоченного органа – Государственного комитета по размещению государственных заказов Республики Хакасия и государственного заказчика – Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» при проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на поставку и установку медицинского оборудования для комплектации объекта «Отделение гемодиализа (реконструкция)  по ул.  Пушкина,  д.  29  в г.  Абакане» в отношении Лота № 1  «Медицинское оборудование для гемодиализа».

 

В своей жалобе ООО «Тополь» считает,  что действия уполномоченного органа и заказчика,  составивших и утвердивших конкурсную документацию,  содержащую технические характеристики медицинского оборудования одного производителя «Fresenius  Medical  Care»,  нарушают действующее законодательство Российской Федерации,  в частности часть 1  статьи 17  Закона о защите конкуренции,  часть 1  статьи 1  и часть 3.1  статьи 34  Закона о размещении заказов.

 

По результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия по контролю в сфере размещения заказов принято решение признать жалобу обоснованной и выдать уполномоченному органу предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов,  так как уполномоченным органом – Государственным комитетом по размещению государственных заказов Республики Хакасия нарушены положения части 3  статьи 22  Закона о размещении заказов,  выразившиеся во включении в Техническое задание по Лоту № 1  Конкурсной документации параметров аппарата «Искусственная почка» и требований к техническим характеристикам с четким указанием диапазонов измерения,  которые соответствуют только характеристикам аппарата для гемодиализа «Технологическая система 5008S» производства компании Fresenius  Medical  Care.  А так же в нарушение части 2.1  статьи 10  Закона о размещении заказов уполномоченный орган включил в состав Лота № 1  разнофункциональные товары – Аппарат «Искусственная почка» для проведения гемодиализа и гемодиафильтрации (количество 10  штук),  Система для приготовления концентрата,  производительностью 500  литров (количество 1  штука),  Система водоподготовки производительностью не менее 1250  л/час.

2011-07-29  00:00:00